| СОГЛАСОВАНО Председатель профкома __________Миндагалиева Б.Л. «___»________________2014г. | УТВЕРЖДАЮ Директор МБОУ «СОШ с.Терновка» ____________ Т.Ф.Печкина «___»_____________2014г. |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ № 1

по пожарной безопасности в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с.Терновка»

Энгельсского муниципального района Саратовской области

1. Общие требования безопасности

1.1. Инструкция устанавливает правила по пожарной безопасности для всех работников учреждения. Инструкция разработана в соответствии с Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03.

1.2.Школьные здания перед началом учебного года должны быть приняты соответствующими комиссиями, в состав которых включаются работники Государственного пожарного надзора.

1.3. К работе в образовательном учреждении допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медосмотр, вводный инструктаж, противопожарный инструктаж.

1.4. Повторный инструктаж по пожарной безопасности с работниками проводится два раза в год.

1.5. С учащимися должны быть организованы занятия (беседы) по изучению правил пожарной безопасности.

1.6. В учебных классах и кабинетах следует размещать только необходимые для обеспечения учебного процесса мебель, приборы, принадлежности, пособия, которые должны хранится в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках.

1.7. Число парт (столов) в учебных классах и кабинетов не должно превышать количества, установленных норм проектирования.

1.8. Исполнение требований настоящей инструкции обязательно для всех работников учреждения.

2. Правила пожарной безопасности

2.1. Территория учреждения должна постоянно содержаться в чистоте и своевременно очищаться от мусора, опавших листьев, сухой травы и т.п.

2.2. Дороги, проезды и подъезды к зданию, наружным пожарным лестницам должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, а зимой очищенными от снега и льда.

2.3. Двери (люки) чердачных и технических  помещений  должны быть постоянно закрыты на замок.

2.4. Пожарная сигнализация должна круглосуточно находится в исправном и работоспособном состоянии.

2.5. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах на высоте не более 1,5м где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

2.6. Пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещёнными в шкафы. Шкаф ПК должен быть закрыт и опломбирован.  Пожарный рукав должен быть присоединён к крану и стволу.

2.7. Два раза в год должен быть произведён внешний осмотр кранов, перемотка рукавов на новую сторону. Один раз в год кран должен быть осмотрен с пуском воды.

2.8. На каждом этаже, на видном месте должен быть вывешен план эвакуации на случай возникновения пожара, утверждённый руководителем.

2.9. В коридорах и на дверях эвакуационных выходов должны быть предписывающие и указательные знаки безопасности.

2.10. В период пребывания в здании учреждения людей, двери эвакуационных выходов закрывать только изнутри с помощью легко открывающихся запоров.

2.11.Число эвакуационных выходов должно быть не менее 2-х. Двери должны открываться только по ходу эвакуации.

2.12. Под лестничными маршами в первом и цокольном этажах допускается устройство помещений только для узлов центрального отопления, водомерных узлов и электрощитовых.

2.13. Каждый работник учреждения должен знать на своём рабочем месте расположения средств пожаротушения и уметь пользоваться ими.

2.14.По окончании занятий работники учреждения должны тщательно осмотреть свои закреплённые помещения и закрыть их, обесточив электросеть.

3. Запрещается

3.1. Разводить костры, сжигать мусор на территории учреждения.

3.2. Курить в помещении учреждения.

3.3. Хранить в здании учреждения легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие легковоспламеняющиеся  материалы.

3.4.Производить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

3.5. Использовать для отделки стен и потолков горючие материалы.

3.6. Использовать чердак для хранения мебели и других материалов.

3.7. Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.

3.8. Использовать электроаппараты и приборы имеющие неисправности, а также эксплуатировать провода и кабеля с повреждённой или потерявшей защитные свойства изоляцией.

3.9. Применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные плавкие вставки.

3.10.Пользоваться повреждёнными розетками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями.

3.11.Обёртывать электролампы и светильники горючими материалами или эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией.

3.12. Проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных работ в здании учреждения при наличии в помещениях людей, без письменного приказа, наряда-допуска, без первичных средств пожаротушения.

3.13. Производить отогревание замёрзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.

3.14. Производить окрасочные работы при отключенных или неисправных системах вентиляции.

4. Действия при обнаружения пожара или признаков горения: задымление, запах гари, повышение температуры.

4.1. Сообщить по телефону 01 в пожарную часть, с мобильного телефона – 112.

4.2. Диспетчеру необходимо сообщить следующую информацию:

-  адрес, с ориентирами, как можно проехать,

-  какой этаж, сколько этажей в здании,

- есть ли пострадавшие, есть ли опасность для людей,

- кто вызвал, номер телефона для связи.

4.3. Немедленно оповестить людей о пожаре и сообщить руководителю учреждения или заменяющему его работнику.

4.4. Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать детей и сотрудников из здания.

4.5. Убедиться  в отсутствии детей в опасной зоне, оказать помощь пострадавшим, вызвать по необходимости врача и скорую помощь.

4.6. Удалить за пределы опасной зоны всех работников не участвующих в тушении пожара первичными средствами пожаротушения.

4.7. Вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.

4.8. Руководитель учреждения должен выделить работника для встречи пожарных подразделений.

5. По окончанию работы, перед закрытием помещений

5.1. Отключить электроприборы.

5.2. Проверить, нет ли дыма, запаха гари и других признаков загорания.

5.3. Выключить электроосвещение, кроме дежурного.